| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН |
| --- |
| Фактические показатели за 2016 год (млн. кВтч) |
| п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 1156,607 | 1029,678 |  | 269,85 | 0,126 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 143,047 |  |  | 142,921 | 0,126 |
| 1.1.1. | ВН | 142,921 |  |  | 142,921 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,126 |  |  |  | 0,126 |
| 1.2. | от электростанций | 126,929 |  |  | 126,929 |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 1029,678 | 1029,678 |  |  |  |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 159,871 | 159,871 |  |  |  |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 869,807 | 869,807 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 11,552 | 6,549 |  | 4,998 | 0,005 |
|  | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,999 | 0,636 |  | 1,852 | 4,103 |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 1 145,055 | 880,208 |  | 264,726 | 0,121 |
| 3.1. | конечным потребителям | 1 017,010 | 753,953 |  | 262,936 | 0,121 |
|  | (в том числе на собственное потребление) | 992,454 | 739,071 |  | 253,383 |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 128,045 | 126,255 |  | 1,79 |  |
| 3.2.1. | МУП "Электросети" НГО | 119,962 | 118,285 |  | 1,677 |  |
| 3.2.2. | ООО "Промэнергосеть" | 8,083 | 7,97 |  | 0,113 |  |

| Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН |
| --- |
| Фактические показатели за 2016 год (МВт) |
| п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической мощности в сеть всего, в том числе: | 148,159 | 130,922 |  | 34,048 | 0,115 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 16,926 |  |  | 16,811 | 0,115 |
| 1.1.1. | ВН | 16,811 |  |  | 16,811 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,115 |  |  |  | 0,115 |
| 1.2. | от электростанций | 17,237 |  |  | 17,237 |  |
| 1.3. | поступление электрической мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 130,922 | 130,922 |  |  |  |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 21,829 | 21,829 |  |  |  |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 109,093 | 109,093 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической мощности в сети | 1,468 | 0,833 |  | 0,631 | 0,005 |
|  | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,991 | 0,636 |  | 1,852 | 4,103 |
| 3. | Полезный отпуск электрической мощности из сети всего, в том числе: | 146,691 | 113,278 |  | 33,302 | 0,110 |
| 3.1. | конечным потребителям | 120,753 | 87,602 |  | 33,040 | 0,100 |
|  | (в том числе на собственное потребление) | 114,472 | 84,022 |  | 30,45 |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 25,938 | 25,676 |  | 0,262 |  |
| 3.2.1. | МУП "Электросети" НГО | 23,828 | 23,586 |  | 0,242 |  |
| 3.2.2. | ООО "Промэнергосеть" | 2,11 | 2,09 |  | 0,020 |  |