**Утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии от 25.12.2017 № 215-ПК стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности для всех сетевых организаций на территории Свердловской области на 2018 год**

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стандартизированные тарифные ставки | Категория надежности электроснабжения | Постоянная схема электроснабжения | Временная схема электроснабжения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | С1 – стандартизированная тарифная ставка, руб. за одно присоединение (без НДС), в том числе: | третья | 15 490 | 15 490 |  |
| 1.1. | С1.1 – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб. за одно присоединение (без НДС) | третья | 4 120 | 4 120 |  |
| 1.2. | С1.2 – проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ (включая получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения), руб. за одно присоединение (без НДС) | третья | 11 370 | 11 370 |  |

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ставки за единицу максимальной мощности | Категория надежности электроснаб-жения | Наименование схемы электроснаб-жения | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящих-ся к территориям городских населенных пунктов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | С1.1maxN – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб./кВт, (без НДС) | третья | постоянная и временная схема электроснабже-ния | 96 | 230 |  |
| 2. | С1.2maxN– ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных с проверкой сетевой организацией выполнения заявителем ТУ (включая получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения), руб./кВт, (без НДС) | третья | постоянная и временная схема электроснабже-ния | 264 | 635 |  |

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт по мероприятиям «последней мили» за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов электросетевого хозяйства | Стандартизированные тарифные ставки | | | Ставки за единицу максимальной мощности | | |
| на территории городских населенных пунктов | на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов | | на территории городских населенных пунктов | | на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1. | Строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) | С2, руб./км  (без НДС, без налога на прибыль) | | | С2maxN, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | |
| 1.1. | ВЛ-0,4 кВ | | | | | | |
| 1.1.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения  до 95 мм2 на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1 362 800 | 1 362 800 | | 5 604 | | 5 604 |
| 1.2.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения  до 120 мм2 на железобетонных опорах | 1 641 825 | 1 641 825 | | 3 205 | | 3 205 |
| 1.2. | ВЛ-10(6) кВ | | | | | | |
| 1.2.1. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения  до 150 мм2 на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1 527 641 | 1 527 641 | | 11 532 | | 11 532 |
| 1.2.2. | ВЛ-10(6) кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения  до 150 мм2 на железобетонных опорах | 1 790 653 | 1 790 653 | | 6 208 | | 6 208 |
| 1.2.3. | ВЛ-10(6) кВ проводом АС  с площадью поперечного сечения 50 мм2 на железобетонных опорах | 2 027 059 | 2 027 059 | | 4 909 | | 4 909 |
| 1.3. | ВЛ-35 кВ | | | | | | |
| 1.3.1. | ВЛ-35 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения 120 мм2 | 7 835 790 | 7 835 790 | | − | | − |
| 1.4. | ВЛ-110 кВ | | | | | | |
| 1.4.1. | ВЛ-110 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения  120 мм2 | − | 9 795 753 | | − | | − |
| 2 | Строительство кабельных линий электропередачи (КЛ) | С3, руб./км  (без НДС, без налога на прибыль) | | | С3maxN, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | |
| 2.1. | КЛ-0,4 кВ | | | | | | |
| 2.1.1. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АВБбШв с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 4х50 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 093 314 | 3 093 314 | | 3 955 | | 3 955 |
| 2.1.2. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АВБбШв с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 4х50 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 10 576 515 | 10 576 515 | | 12 008 | | 12 008 |
| 2.1.3. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4х95 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 291 490 | 3 291 490 | | 3 275 | | 3 275 |
| 2.1.4. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки АПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением от 4х95 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 9 870 284 | 9 870 284 | | 20 617 | | 20 617 |
| 2.1.5. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ВБбШв с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой сечением  от 4х50 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 5 290 023 | 5 290 023 | | 3 665 | | 3 665 |
| 2.1.6. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ВБбШв с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой сечением  от 4х185 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 16 522 926 | 16 522 926 | | 3 592 | | 3 592 |
| 2.1.7. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением  от 4х95 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка в траншее) | 5 278 310 | 5 278 310 | | 5 927 | | 5 927 |
| 2.1.8. | КЛ-0,4 кВ бронированным кабелем марки ПвБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением  от 4х185 мм2 до 4х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 15 194 206 | 15 194 206 | | 10 557 | | 10 557 |
| 2.2. | КЛ-10(6) кВ | | | | | | |
| 2.2.1. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки ААБл с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х50 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 397 927 | 3 397 927 | | 5 795 | | 5 795 |
| 2.2.2. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки ААБл с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х50 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 12 491 591 | 12 491 591 | | 6 131 | | 6 131 |
| 2.2.3. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки АСБл2у с бумажной изоляцией и алюминиевой токопроводящей жилой сечением 3х95 мм2 (прокладка в траншее) | 6 376 824 | 6 376 824 | | 15 414 | | 15 414 |
| 2.2.4. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х120) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка в траншее) | 5 733 342 | 5 733 342 | | 4 478 | | 4 478 |
| 2.2.5. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х120) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 13 667 308 | 13 667 308 | | 5 840 | | 5 840 |
| 2.2.6. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х120 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка в траншее) | 3 611 423 | 3 611 423 | | 2 847 | | 2 847 |
| 2.2.7. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х120 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 12 212 356 | 12 212 356 | | 2 866 | | − |
| 2.2.8. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х400) мм2 (прокладка открытым способом с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев) | 13 137 375 | 13 137 375 | | − | | − |
| 2.2.9. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки АПвПг с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х400) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев) | 56 800 561 | 56 800 561 | | − | | − |
| 2.2.10. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг  с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х95) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка в траншее) | 7 407 548 | 7 407 548 | | 13 522 | | − |
| 2.2.11. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг  с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х95) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 15 273 752 | 15 273 752 | | − | | − |
| 2.2.12. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг  с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х400) мм2 (прокладка открытым способом с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев) | 16 910 074 | 16 910 074 | | − | | − |
| 2.2.13. | КЛ-10(6) кВ кабелем марки ПвПг  с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х240) мм2 до 3х(1х400) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения с устройством трубопроводов кабельной канализации и установкой кабельных колодцев | 60 580 286 | 60 580 286 | | − | | − |
| 2.2.14. | КЛ-10(6) кВ бронированным кабелем марки ВБбШв с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой сечением  от 3х95 мм2 до 3х240 мм2 (прокладка в траншее) | 4 206 476 | 4 206 476 | | 2 234 | | − |
| 2.3. | КЛ-20 кВ | | | | | | |
| 2.3.1. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг  с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х120) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка в траншее) | 5 430 429 | 5 430 429 | | 2 714 | | − |
| 2.3.2. | КЛ-20 кВ кабелем марки АПвПг  с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой сечением  от 3х(1х120) мм2 до 3х(1х630) мм2 (прокладка методом горизонтально-направленного бурения) | 11 686 886 | 11 686 886 | | − | | − |
| 2.4. | КЛ-35 кВ | | | | | | |
| 2.4.1. | КЛ-35 кВ кабелем марки ПвКП  с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением 3х(1х150/25) мм2 (прокладка в железобетонном лотке) | 42 771 012 | 42 771 012 | | − | | − |
| 2.5. | КЛ-110 кВ | | | | | | |
| 2.5.1. | КЛ-110 кВ кабелем марки ПвПу2г  с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой сечением 3х(1х1200/240-110) мм2 (прокладка в железобетонном лотке) | 72 562 913 | − | | − | | − |
| 3. | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) | С4, руб./шт.  (без НДС, без налога на прибыль) | | | С4maxN, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | |
| 3.1. | Блочные комплектные распределительные пункты | | | | | | |
| 3.1.1. | Блочные комплектные распределительные пункты  на 18 и 22 ячейки на номинальное напряжение 10(6) кВ | 41 135 499 | 41 135 499 | | − | | − |
| 3.1.2. | Блочные комплектные распределительные пункты  на 18 и 22 ячейки на номинальное напряжение 20 кВ | 46 975 500 | 46 975 500 | | − | | − |
| 3.2. | Реклоузеры | | | | | | |
| 3.2.1. | Реклоузер 10(6) кВ (с установкой железобетонной опоры) | 1 000 606 | 1 000 606 | | 4 369 | | 4 369 |
| 3.2.2. | Реклоузер 10(6) кВ с пунктом коммерческого учета (с установкой железобетонной опоры) | 1 431 931 | 1 431 931 | | − | | 1 550 |
| 3.2.3. | Реклоузер 35 кВ (с установкой металлической анкерно-угловой опоры) | 3 348 911 | 3 348 911 | | − | | − |
| 3.3. | Прочее оборудование | | | | | | |
| 3.3.1. | Разъединитель РЛНД 10(6) кВ | 49 659 | 49 659 | | 449 | | 449 |
| 3.3.2. | Разъединитель ПРВТ 10(6) кВ | 150 352 | 150 352 | | 928 | | 928 |
| 3.3.3. | Шкаф распределительный ШР | 58 307 | 58 307 | | 1 169 | | 1 169 |
| 3.3.4. | Шкаф распределительный ШР с измерительным комплексом для строительства кабельной линии  КЛ-0,4 кВ | 52 855 | 52 855 | | − | | − |
| 3.3.5. | Шкаф распределительный ШР с измерительным комплексом для строительства кабельной линии  КЛ-20/10(6) кВ | 336 024 | | 336 024 | − | − | |
| 4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения  до 35 кВ | С5, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | | С5maxN, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | |
| 4.1. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП с трансформатором ТМГ от 1х25 кВА до 1х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 7 375 | 7 375 | | 7 375 | | 7 375 |
| 4.2. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП с трансформаторами ТМГ  от 2х100 кВА до 2х630 кВА на номинальное напряжение  10(6)/0,4 кВ | 9 935 | 9 935 | | 9 935 | | 9 935 |
| 4.3. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ТВ из панелей типа «сэндвич» (тупиковые) с трансформатором ТМГ от  1х250 кВА до 1х630 кВА на номинальное напряжение  10(6)/0,4 кВ | 5 097 | 5 097 | | 5 097 | | 5 097 |
| 4.4. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ПВ из панелей типа «сэндвич» (транзитные с воздушным вводом) с трансформатором ТМГ от 1х63 кВА до 1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 8 354 | 8 354 | | 8 354 | | 8 354 |
| 4.5. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-ПК из панелей типа «сэндвич» (транзитные с кабельным вводом) с трансформатором ТМГ от 1х63 кВА до 1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 18 615 | 18 615 | | 18 615 | | 18 615 |
| 4.6. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (тупиковые) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ 1х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 4 981 | − | | 4 981 | | − |
| 4.7. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (тупиковые)  в железобетонном корпусе  с трансформатором ТМГ от  1х250 кВА до 1х400 кВА  на номинальное напряжение  20(6)/0,4 кВ | − | 14 694 | | − | | 14 694 |
| 4.8. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ от  1х250 кВА до 1х630 кВА на номинальное напряжение  10(6)/0,4 кВ | 7 048 | 7 048 | | 7 048 | | 7 048 |
| 4.9. | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе с трансформатором ТМГ от  1х250 кВА до 1х630 кВА на номинальное напряжение  20(6)/0,4 кВ | 6 641 | 6 641 | | 6 641 | | 6 641 |
| 4.10. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (тупиковые) с трансформатором ТМГ от  1х250 кВА до 1х1600 кВА,  РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 6 486 | 6 486 | | 6 486 | | 6 486 |
| 4.11. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (тупиковые) с трансформаторами ТМГ от  2х400 кВА до 2х1600 кВА,  РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 10 509 | 10 509 | | 10 509 | | 10 509 |
| 4.12. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с трансформатором ТМГ от  1х400 кВА до 1х1600 кВА,  РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 5 758 | 5 758 | | 5 758 | | 5 758 |
| 4.13. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП (транзитные) с трансформаторами ТМГ от  2х250 кВА до 2х1600 кВА,  РШНН-16, РУ-10 кВ, на номинальное напряжение 20/10(6)/0,4 кВ | 13 052 | 13 052 | | 13 052 | | 13 052 |
| 4.14. | Стационарные трансформаторные подстанции ТП с трансформаторами от 2х250 кВА до 2х630 кВА | 33 073 | 33 073 | | 33 073 | | 33 073 |
| 4.15. | Мачтовые трансформаторные подстанции МТП с трансформатором от 1х25 кВА  до 1х100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 15 451 | 15 451 | | 15 451 | | 15 451 |
| 5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения  до 35 кВ | С6, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | | С6maxN, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | |
| 5.1. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 27 414 | 27 414 | | 27 414 | | 27 414 |
| 5.2. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 14 787 | 14 787 | | 14 787 | | 14 787 |
| 5.3. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ | 10 587 | 10 587 | | 10 587 | | 10 587 |
| 5.4. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение  20/0,4 кВ | 36 905 | 36 905 | | 36 905 | | 36 905 |
| 5.5. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение  20/0,4 кВ | 23 366 | 23 366 | | 23 366 | | 23 366 |
| 5.6. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП (транзитные) с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение  20/0,4 кВ | 15 802 | 15 802 | | 15 802 | | 15 802 |
| 5.7. | Блочный комплектный распределительный пункт БКРП (транзитный) с трансформаторами ТМГ-2х2500 кВА, 16 ячеек, на номинальное напряжение 20/0,4 кВ | − | 10 454 | | − | | 10 454 |
| 5.8. | Блочные комплектные распределительные пункты БКРП  с трансформаторами  ТМГ-2х1000 кВА, от 12 до 24 ячеек, на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А | 22 657 | 22 657 | | 22 657 | | 22 657 |
| 6. | Строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | С7, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | | С7maxN, руб./кВт  (без НДС, без налога на прибыль) | | |
| 6.1. | Подстанции БКТП 35/0,4 кВ с трансформатором от 1х100 кВА  до 1х2500 кВА | 45 563 | 45 563 | | 45 563 | | 45 563 |
| 6.2. | Подстанции ПС 35/10(6) кВ с трансформатором от 1х2500 кВА  до 1х16000 кВА | 25 120 | 25 120 | | 25 120 | | 25 120 |
| 6.3. | Подстанции ПС 110/10(6) кВ с трансформатором 1х2500 кВА  до 1х40000 кВА | 20 033 | 20 033 | | 20 033 | | 20 033  . |