| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН |
| --- |
| Фактические показатели за 2017 год (млн. кВтч) |
| п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 1 162,020 | 1 046,730 |  | 249,543 | 0,197 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 134,450 |  |  | 134,253 | 0,197 |
| 1.1.1. | ВН | 134,253 |  |  | 134,253 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,197 |  |  |  | 0,197 |
| 1.2. | от электростанций | 115,290 |  |  | 115,290 |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 1 046,730 | 1 046,730 |  |  |  |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 223,195 | 223,195 |  |  |  |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 823,536 | 823,536 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 11,340 | 6,689 |  | 4,644 | 0,008 |
|  | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,976 | 0,639 |  | 1,861 | 3,932 |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 1 150,680 | 905,789 |  | 244,701 | 0,190 |
| 3.1. | конечным потребителям | 1 025,997 | 782,993 |  | 242,814 | 0,190 |
|  | (в том числе на собственное потребление) | 1 000,858 | 768,792 |  | 232,066 |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 124,683 | 122,796 |  | 1,887 |  |
| 3.2.1. | ООО «НГЭС» | 116,723 | 115,573 |  | 1,150 |  |
| 3.2.2. | ООО "Промэнергосеть"-АО «Облкоммунэнерго» | 7,960 | 7,223 |  | 0,737 |  |

| Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН |
| --- |
| Фактические показатели за 2017 год (МВт) |
| п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической мощности в сеть всего, в том числе: | 153,822 | 139,252 |  | 31,590 | 0,115 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 17,135 |  |  | 17,020 | 0,115 |
| 1.1.1. | ВН | 17,020 |  |  | 17,020 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,115 |  |  |  | 0,115 |
| 1.2. | от электростанций | 14,570 |  |  | 14,570 |  |
| 1.3. | поступление электрической мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 139,252 | 139,252 |  |  |  |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 42,868 | 42,868 |  |  |  |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 96,384 | 96,384 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической мощности в сети | 1,482 | 0,890 |  | 0,588 | 0,005 |
|  | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,964 | 0,639 |  | 1,861 | 3,932 |
| 3. | Полезный отпуск электрической мощности из сети всего, в том числе: | 152,340 | 121,342 |  | 30,887 | 0,106 |
| 3.1. | конечным потребителям | 125,258 | 94,530 |  | 30,617 | 0,106 |
|  | (в том числе на собственное потребление) | 120,126 | 91,790 |  | 28,336 |  |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 27,082 | 26,812 |  | 0,270 |  |
| 3.2.1. | ООО «НГЭС» | 25,400 | 25,235 |  | 0,165 |  |
| 3.2.2. | ООО "Промэнергосеть"-АО «Облкоммунэнерго» | 1,682 | 1,577 |  | 0,105 |  |