

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Фактические показатели за 2019 год (млн. кВтч)** | | | | | | | | | | | |
| п/п | | | Показатели | Всего | | ВН | | СН1 | СН11 | НН | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | | | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 1142,810 | | 1142,793 | |  | 2,422 | 0,177 | |
| 1.1. | | | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 2,567 | |  | |  | 2,422 | 0,145 | |
| 1.1.1. | | | ВН | 2,422 | |  | |  | 2,422 |  | |
| 1.1.2. | | | СН 1 |  | |  | |  |  |  | |
| 1.1.3. | | | СН 2 | 0,145 | |  | |  |  | 0,145 | |
| 1.2. | | | от электростанций АО «ОТЭК» | 82,749 | | 82,749 | |  |  |  | |
| 1.3. | | | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 1068,063 | | 1060,044 | |  |  | 0,016 | |
| 1.3.1. | | | от ОАО "МРСК Урала" | 366,605 | | 366,589 | |  |  | 0,016 | |
| 1.3.2. | | | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 693,455 | | 693,455 | |  |  |  | |
| 2. | | | Потери электрической энергии в сети | 6,540 | | 6,480 | |  | 0,044 | 0,016 | |
|  | | | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,572 | | 0,567 | |  | 1,813 | 9,923 | |
| 3. | | | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 1136,271 | | 1133,877 | |  | 2,233 | 0,161 | |
| 3.1. | | | конечным потребителям | 1060,362 | | 1059,256 | |  | 0,945 | 0,161 | |
| (в том числе на собственное потребление) | 1043,224 | | 1043,208 | |  | 0 | 0,016 | |
| 3.1.1. | | | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  | |  | |  |  |  | |
| 3.2. | | | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 75,909 | | 74,621 | |  | 1,288 | 0,000 | |
| 3.2.1. | | | МУП "Электросети" НГО | 60,221 | | 60,221 | |  |  |  | |
| 3.2.2. | | | АО "Облкоммунэнерго" | 9,259 | | 7,971 | |  | 1,288 | 0,000 | |
| 3.2.3. | | | АО «ОТЭК» | 6,429 | | 6,429 | |  |  |  | |
| **Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Фактические показатели за 2019 год (МВт)** | | | | | | | | | | | | |
| п/п | | Показатели | | Всего | ВН | | СН1 | | СН11 | | НН | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | | Поступление электрической мощности в сеть всего, в том числе: | | 151,324 | 151,318 | |  | | 0,773 | | 0,056 | |
| 1.1. | | из смежной сети всего, в том числе из сети: | | 0,829 |  | |  | | 0,773 | | 0,056 | |
| 1.1.1. | | ВН | | 0,773 |  | |  | | 0,773 | |  | |
| 1.1.2. | | СН 1 | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.3. | | СН 2 | | 0,056 |  | |  | |  | | 0,056 | |
| 1.2. | | от электростанций АО «ОТЭК» | | 9,584 | 9,584 | |  | |  | |  | |
| 1.3. | | поступление электрической мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | | 141,740 | 141,734 | |  | |  | | 0,006 | |
| 1.3.1. | | от ОАО "МРСК Урала" | | 46,407 | 46,401 | |  | |  | | 0,006 | |
| 1.3.2. | | от ПАО «ФСК ЕЭС» | | 95,933 | 95,333 | |  | |  | |  | |
| 2. | | Потери электрической мощности в сети | | 0,876 | 0,858 | |  | | 0,013 | | 0,005 | |
|  | | то же в % (п. 2 / п. 1) | | 0,579 | 0,567 | |  | | 1,813 | | 9,923 | |
| 3. | | Полезный отпуск электрической мощности из сети всего, в том числе: | | 150,488 | 149,699 | |  | | 0,698 | | 0,051 | |
| 3.1. | | конечным потребителям | | 137,169 | 136,684 | |  | | 0,434 | | 0,051 | |
| (в том числе на собственное потребление) | | 133,989 | 133,983 | |  | | 0 | | 0,006 | |
| 3.1.1. | | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2. | | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | | 13,279 | 13,015 | |  | | 0,264 | | 0,000 | |
| 3.2.1. | | МУП "Электросети" НГО | | 9,759 | 10,313 | |  | |  | |  | |
| 3.2.2. | | АО "Облкоммунэнерго " | | 2,025 | 1,761 | |  | | 0,264 | | 0,000 | |
| 3.2.3. | АО «ОТЭК» | | | 1,495 | 1,495 | |  | |  | |  | |